## Обзор
Параметр | Значение
Паттерн | Георезервирование
Область видимости | Системы, зависящие от конкретной площадки/региона: ЦОДы, облачные регионы, кластеры БД и приложений. Применяется к сервисам с повышенными требованиями по доступности и непрерывности бизнеса.
Класс системы | Класс A (критичные 24×7 системы), Класс B (высокая важность), Класс C (некритичные / бэк-офис; георезервирование опционально).
Цель стандарта | Обеспечить продолжение работы критичных систем или быстрое восстановление при катастрофическом отказе площадки, минимизировать потери данных (RPO) и время простоя (RTO), снизить риски для бизнеса и соблюсти требования регуляторов.
Критичность техдолга | Класс A – очень высокая; Класс B – высокая/средняя (зависит от бизнес-процессов и регуляторики); Класс C – низкая, если простой приемлем.
Обязательность | Обязательно для систем класса A, влияющих на ключевые бизнес-процессы или подпадающих под требования регуляторов; настоятельно рекомендуется для части систем класса B; для класса C решение принимает архитектор совместно с бизнесом.
Способ контроля | Аудит архитектуры размещения, проверка наличия резервной площадки, регламентов DR, тестовых переключений и соответствия заданным RPO/RTO; мониторинг готовности каналов и репликации.
Дата начала применения | 01.01.2026 (уточнить в соответствии с внутренними нормативами).

## Термины
Термин/сокращение | Определение
Георезервирование | Развёртывание резервных мощностей (ЦОДов, кластеров, сервисов) в разных географических зонах с возможностью продолжить работу при отказе одной из площадок.
Основная площадка | ЦОД или регион, в котором система работает в штатном режиме при нормальных условиях.
Резервная площадка | ЦОД или регион, предназначенный для обеспечения работоспособности системы при отказе основной площадки.
RPO (Recovery Point Objective) | Максимально допустимая потеря данных во времени при аварии (насколько «старым» может быть состояние данных после восстановления).
RTO (Recovery Time Objective) | Максимально допустимое время восстановления работоспособности системы после аварии площадки.
DR (Disaster Recovery) | Набор процедур и решений по восстановлению работы системы при катастрофическом отказе площадки.
Active–Active | Схема, при которой несколько площадок одновременно обслуживают трафик и разделяют нагрузку.
Active–Passive | Схема, при которой основная площадка обслуживает трафик, а резервная находится «на подхвате» и включается при аварии.

## Стандарт
№ | Требование стандарта
1 | Для систем класса A должна быть определена схема георезервирования (Active–Active, Active–Passive, Warm/Cold Standby) и целевые значения RPO/RTO.
2 | Резервная площадка должна находиться в иной географической зоне, не подверженной тем же рискам (отказ электросети, зона затопления, один и тот же провайдер и т.п.).
3 | Каналы связи между площадками должны обеспечивать необходимую пропускную способность и задержки для выбранного типа репликации (синхронная/асинхронная).
4 | Схемы репликации данных (БД, хранилища, очереди) должны быть документированы, протестированы и соответствовать целевым RPO.
5 | Должен быть разработан и согласован DR-план (Disaster Recovery Plan) с описанием шагов переключения, ролей и ответственных.
6 | Переключение на резервную площадку и возврат на основную должны быть либо автоматизированы, либо формализованы в виде пошаговых инструкций, прошедших практическую проверку.
7 | Не реже установленной периодичности (например, раз в год) должны проводиться тестовые переключения с измерением фактических RTO/RPO и фиксацией результатов.
8 | Риски split-brain и конфликтов данных при двух активных площадках должны быть явно проанализированы и минимизированы архитектурными решениями (кворумы, лидер-выбор, ограничения записи и т.п.).

## Техдолг
Класс системы | Критичность техдолга
Класс A | Очень высокая критичность техдолга: отсутствие георезервирования может привести к длительному простою, финансовым потерям и нарушению требований регуляторов.
Класс B | Высокая/средняя критичность: повышенный риск длительного простоя при аварии площадки, возможны нарушения внутренних SLA.
Класс C | Низкая критичность: допустимо отсутствие георезервирования, если простой и восстановление на одной площадке приемлемы для бизнеса.

## Контроль
Вид контроля | Описание
Архитектурный аудит | Проверка схемы размещения по площадкам/регионам, наличия резервной площадки и сетевой связности.
Аудит DR-плана | Проверка наличия и актуальности DR-документации, распределения ролей, описания шагов переключения.
Тестовые переключения | Плановые учения с имитацией отказа площадки, измерением фактических RPO/RTO и фиксацией отклонений.
Мониторинг репликации | Контроль статуса репликации данных (задержки, лаги, ошибки), доступности каналов и площадок.
Код-ревью/инфраструктурное ревью | Проверка IaC/конфигураций кластеров, настроек кворумов, правил маршрутизации трафика между регионами.

## Общие положения
№ | Общие положения
1 | Георезервирование рассматривается как часть общей архитектуры надёжности, а не как отдельный «дополнительный» проект.
2 | Цели по RPO/RTO должны быть согласованы с бизнесом и зафиксированы до выбора технического решения.
3 | Решение по георезервированию должно учитывать не только приложения, но и базы данных, очереди, файловые хранилища, внешние интеграции.
4 | Стоимость георезервирования должна сопоставляться с риском простоя и требованиями регуляторов; возможен выбор разных схем для разных подсистем.
5 | Все ключевые решения (выбор площадок, схем репликации, уровня автоматизации переключения) должны быть задокументированы.

## Чек-лист
№ | Пункт чек-листа
1 | Определён ли класс системы (A/B/C) и требуются ли RPO/RTO на уровне георезервирования?
2 | Выбраны и описаны ли основная и резервная площадки (регионы, ЦОДы) с анализом их независимости по рискам?
3 | Определена ли схема (Active–Active, Active–Passive, Warm/Cold Standby) и обоснован ли выбор?
4 | Документированы ли механизмы репликации данных и соответствуют ли они целевому RPO?
5 | Есть ли формализованный и актуальный DR-план с ролями, шагами и контактами?
6 | Проводились ли тестовые переключения на резервную площадку и измерялись ли фактические RTO/RPO?
7 | Настроен ли мониторинг состояния площадок, репликации и маршрутизации трафика?
8 | Проанализированы ли риски split-brain и конфликтов данных и предусмотрены архитектурные механизмы их предотвращения?

## Применимость
№ | Критерий применимости
1 | Система относится к классу A или критично влияет на ключевые бизнес-процессы (платежи, операции клиентов, регламентированная отчётность).
2 | Остановка системы на длительный период (например, более 1 часа) недопустима для бизнеса или регулятора.
3 | Существует риск одновременной недоступности площадки (ЦОД, регион) по причинам, не связанным с самим приложением (авария в электросети, пожар, затопление, сбой у облачного провайдера).
4 | Регулятор или внутренние стандарты требуют наличия удалённой площадки и документированного DR-плана.
5 | Возможна и экономически оправдана организация резервной площадки с поддержанием нужного уровня готовности.

## Типы паттерна
Тип паттерна | Описание
Active–Active | Несколько площадок одновременно обслуживают трафик; нагрузка распределяется, отказ одной площадки приводит к деградации, но не к полной остановке.
Active–Passive (Hot Standby) | Резервная площадка находится в горячем резерве, данные синхронно/асинхронно реплицируются, переключение занимает минуты.
Warm Standby | На резервной площадке развернута инфраструктура, но часть сервисов/нагрузки запускается только при аварии; RTO выше, чем у Hot Standby.
Cold Standby / Backup | На резервной площадке хранятся только резервные копии и базовая инфраструктура; разворачивание и восстановление занимают значительное время, но обеспечивают сохранность данных.

## Зрелость
Уровень | Название | Описание
0 | Отсутствие георезервирования | Система размещена только на одной площадке; при её отказе сервис недоступен до полного восстановления на той же площадке.
1 | Бэкапы и ручное восстановление | Имеются резервные копии данных на удалённом хранилище, но нет подготовленной резервной площадки; RTO и RPO велики, восстановление в основном ручное.
2 | Резервная площадка с частичной автоматизацией | Подготовлена резервная площадка с настроенной репликацией; переключение возможно по регламенту с участием людей, RTO/RPO удовлетворяют требованиям бизнеса.
3 | Многоплощадочная архитектура с высокой автоматизацией | Active–Active или хорошо отлаженный Active–Passive; переключение максимально автоматизировано, регулярно тестируется, фактические RTO/RPO близки к целевым и контролируются метриками.

## Доп. критерии
Категория | Критерий
UX/Бизнес-поведение | Понятно описаны сценарии для пользователей и бизнес-процессов при падении одной площадки (какие функции доступны, какие временно ограничены).
Безопасность | Каналы между площадками защищены, секреты и ключи управляются централизованно, нет упрощённых режимов доступа на резервной площадке.
Производительность и стоимость | Выбранный тип георезервирования обеспечивает баланс между стоимостью инфраструктуры и достижимыми RPO/RTO.
Поддерживаемость | IaC, конфигурации, регламенты и DR-планы актуальны и доступны; персонал обучен процедурам переключения и восстановления.
Интеграции | Внешние интеграции (платёжные шлюзы, сторонние API) учитывают возможность смены площадки и маршрутизации трафика.

## Матрица зрелости
Уровень | Название | Описание поведения | Мониторинг и тесты | Риск для SLA
0 | Отсутствует | Сервис привязан к одной площадке, отказ площадки = полный простой. | Нет специализированного мониторинга DR; только общие метрики площадки. | Очень высокий
1 | Бэкапы | Возможность восстановить данные на другой площадке, но с большим временем простоя. | Контроль успешности бэкапов и их хранения. | Высокий
2 | Резервная площадка | Есть выделенная резервная площадка и отработанные процедуры переключения. | Мониторинг репликации, тестовые переключения с фиксацией RTO/RPO. | Средний / управляемый
3 | Многоплощадочная архитектура | Active–Active или полностью отлаженный Active–Passive с регулярными учениями. | Комплексный мониторинг площадок, репликации и сценариев DR, регулярный анализ. | Низкий

## Приёмка
Этап контроля | Описание
Архитектурный контроль | Подтверждение выбора площадок, схемы георезервирования и соответствия бизнес-требованиям по RPO/RTO.
Проверка DR-документации | Наличие и актуальность DR-планов, контактных листов, распределения ролей и регламентов переключения.
Тестовые учения | Проведение плановых тестов с имитацией отказа площадки и переключением на резервную с замером фактических RPO/RTO.
Эксплуатационная готовность | Наличие мониторинга, алертов, инструкций для дежурных и возможности быстрого запуска процедур DR.
Регулярный пересмотр | Периодический пересмотр схемы георезервирования при изменении архитектуры, инфраструктуры и бизнес-требований.

## Рекомендации
№ | Рекомендация
1 | Начинать проект георезервирования с согласования целевых RPO/RTO и анализа рисков площадки.
2 | Разделять подход по уровням: для разных подсистем (ядро, отчётность, интеграции) могут быть разные схемы георезервирования.
3 | Максимально использовать IaC и автоматизацию для развёртывания площадок и переключения.
4 | Регулярно проводить DR-учения, включая ночные/выходные сценарии, и фиксировать все проблемы для последующей доработки.
5 | Учитывать георезервирование при проектировании новых сервисов, а не только при модернизации существующих.
6 | Следить за изменениями у внешних поставщиков (облачные провайдеры, ЦОД-партнёры) и обновлять DR-планы при изменении их инфраструктуры.
7 | При многоплощадочной схеме активно управлять маршрутизацией трафика (DNS, Anycast, балансировщики) и тестировать сценарии частичной деградации.